## Calculos
|  | Presión total [hPa] | [6 empty] | Presión estática [hPa]
Punto | rpm | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre
1 | 100 | 741.63 | 741.62 | 741.62 | 741.6233 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484 | 741.58 | 741.59 | 741.58 | 741.5833 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484
2 | 150 | 741.8 | 741.8 | 741.8 | 741.8 | 1.3924e-13 | 3.4588e-13 | 0.01 | 741.68 | 741.71 | 741.71 | 741.7 | 0.017321 | 0.043027 | 0.044173
3 | 200 | 741.95 | 741.94 | 741.94 | 741.9433 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484 | 741.78 | 741.78 | 741.77 | 741.7767 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484
4 | 250 | 742.12 | 742.15 | 742.16 | 742.1433 | 0.020817 | 0.051711 | 0.052669 | 741.84 | 741.86 | 741.87 | 741.8567 | 0.015275 | 0.037946 | 0.039241
5 | 300 | 742.41 | 742.43 | 742.42 | 742.42 | 0.01 | 0.024841 | 0.026779 | 741.98 | 741.99 | 741.98 | 741.9833 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484
6 | 350 | 742.73 | 742.74 | 742.74 | 742.7367 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484 | 742.07 | 742.06 | 742.12 | 742.0833 | 0.032146 | 0.079854 | 0.080478
Temperatura (°C)
Punto | rpm | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre
1 | 100 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | Errores sistemáticos (resolución) |  | Propagación del error promedio (3 datos)
2 | 150 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | Presion [hPa] | 0.01 | 0.0057735
3 | 200 | 20.69 | 20.7 | 20.7 | 20.6967 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484 |  |  | T [°C] | 0.01 | 0.0057735
4 | 250 | 20.8 | 20.83 | 20.83 | 20.82 | 0.017321 | 0.043027 | 0.044173 |  |  | Humedad | 0.01 | 0.0057735
5 | 300 | 20.29 | 20.97 | 20.99 | 20.75 | 0.3985 | 0.98992 | 0.98997 |  |  | Corriente [A] | 0.001 | 0.00057735
6 | 350 | 21.1 | 21.11 | 21.14 | 21.1167 | 0.020817 | 0.051711 | 0.052669 |  |  | Voltaje [V] | 0.01 | 0.0057735
Humedad Relativa [%]
Punto | rpm | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre
1 | 100 | 52.6 | 52.61 | 52.59 | 52.6 | 0.01 | 0.024841 | 0.026779 |  |  | IC | 0.95
2 | 150 | 51.75 | 51.78 | 51.73 | 51.7533 | 0.025166 | 0.062516 | 0.063311 |  |  | Alfa | 0.05
3 | 200 | 50.96 | 50.97 | 50.99 | 50.9733 | 0.015275 | 0.037946 | 0.039241 |  |  | Prob | 0.975
4 | 250 | 50.25 | 49.86 | 49.83 | 49.98 | 0.23431 | 0.58205 | 0.58214 |  |  | T-student | 4.3027
5 | 300 | 48.73 | 48.81 | 48.64 | 48.7267 | 0.085049 | 0.21127 | 0.21151
6 | 350 | 48.13 | 48.11 | 47.9 | 48.0467 | 0.12741 | 0.3165 | 0.31666
|  | Voltaje (V) | [6 empty] | Corriente (A)
Punto | rpm | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre
1 | 100 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 2.1756e-15 | 5.4045e-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
2 | 150 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.061 | 0.057 | 0.056 | 0.0055678 | 0.013831 | 0.013867
3 | 200 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 2.1756e-15 | 5.4045e-15 | 0.01 | 0.358 | 0.366 | 0.35 | 0.358 | 0.008 | 0.019873 | 0.019898
4 | 250 | 12.84 | 12.86 | 12.86 | 12.8533 | 0.011547 | 0.028684 | 0.030377 | 0.889 | 0.892 | 0.871 | 0.884 | 0.011358 | 0.028214 | 0.028232
5 | 300 | 13.05 | 13.05 | 13.06 | 13.0533 | 0.0057735 | 0.014342 | 0.017484 | 1.551 | 1.552 | 1.63 | 1.5777 | 0.045325 | 0.11259 | 0.1126
6 | 350 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 0 | 0 | 0.01 | 1.835 | 1.856 | 1.817 | 1.836 | 0.019519 | 0.048488 | 0.048499
Presión de vapor (Pa)
Punto | rpm | 1 | 2 | 3 | Promedio | Desviación muestral | Error aleatorio | Incertidumbre
1 | 100 | 2424.173 | 2424.173 | 2424.173 | 2424.173 | 0 | 0 | 10 |  | Área del rotor [m^2] | Incertidumbre
2 | 150 | 2433.107 | 2433.107 | 2433.107 | 2433.107 | 0 | 0 | 10 |  | 0.20428 | 0
3 | 200 | 2442.041 | 2443.53 | 2443.53 | 2443.0337 | 0.85967 | 2.1355 | 10.2255
4 | 250 | 2458.42 | 2462.887 | 2462.887 | 2461.398 | 2.579 | 6.4066 | 11.8762 |  | Presión atmosférica [Pa] | Incertidumbre
5 | 300 | 2382.481 | 2483.733 | 2486.711 | 2450.975 | 59.3362 | 147.3994 | 147.7382 |  | 101325 | 0
6 | 350 | 2503.91 | 2505.481 | 2510.194 | 2506.5283 | 3.2703 | 8.1239 | 12.884
Punto | Densidad del aire | Inccertidumbre densidad | Presión dinámica | Incertidumbre presión | Velocidad del aire | Incertidumbre velocidad | Potencia eólica | Incertidumbre potencia eol. | Potencia entregada | Incertidumbre potencia ent. | Eficiencia | Incertidumbre eficiencia
1 | 52.1865 | 0.036091 | 0.04 | 0.024726 | 0.039153 | 0.012101 | 0.00031993 | 0.00029665 | 0 | 0.01255 | 0 | 39.2272
2 | 51.5992 | 0.036557 | 0.1 | 0.045291 | 0.062258 | 0.014099 | 0.0012718 | 0.00086403 | 0.70336 | 0.17417 | 553.0367 | 399.8959
3 | 51.053 | 0.039776 | 0.16667 | 0.024726 | 0.080803 | 0.005994 | 0.0027511 | 0.00061224 | 4.5323 | 0.25194 | 1647.438 | 377.8887
4 | 50.3411 | 0.11125 | 0.28667 | 0.065681 | 0.10672 | 0.012226 | 0.0062496 | 0.002148 | 11.3623 | 0.36387 | 1818.1021 | 627.5908
5 | 49.5325 | 1.2594 | 0.43667 | 0.031981 | 0.13278 | 0.0051472 | 0.011845 | 0.00141 | 20.5938 | 1.47 | 1738.648 | 241.3239
6 | 48.9407 | 0.087124 | 0.65333 | 0.082355 | 0.1634 | 0.010299 | 0.021808 | 0.004124 | 24.1067 | 0.63705 | 1105.4143 | 211.0733
Barras de error eficiencia
19.6136
199.9479
188.9443
313.7954
120.662
105.5367
Barras de error velocidad
0.019577
0.031129
0.040402
0.05336
0.066392
0.081699